เครื่องวัดแสง

จำนวน 2 เครื่อง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องวัดแสง Lux Meter LT300 ,Extech

- สายยาว 12 นิ้ว และยืดยาวสูงสุด 24 นิ้ว

- วัดค่าได้สูงสุด 200,000 ลักซ์

- ความแม่นยำสูง +(5% reading + 0.5%FS)

- Peak mode โหมดสำหรับแสดงผลค่าสูงสุด

- ฟังชั่น MIN/MAX และ Data Hold

- หน้าจอแบบ LCD พร้อมแสดงกราฟแท่ง

- แบคไลท์สำหรับพื้นที่แสงสว่างน้อย

- แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ

- แสดง OL เมื่อค่าเกินช่วงการวัด

- แหล่งพลังงาน แบตเตอรี่ 9V

- ขนาดเครื่อง 150 x 75 x 40 มิลลิเมตร

- น้ำหนัก 200 กรัม

- รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี

(.......................................)

ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ